## globalADDR
Abbr | Brand | Model | Vendor | Type | Addr | Information | BaudRate
VSG | Agilent | E8267D | agilent | GPIB/LAN | 22 | PSG Vector Signal Generator
SG | Agilent | E8257D | agilent | GPIB/LAN | 19 | PSG Signal Generator
MXG | Agilent | N5183A | agilent | GPIB/LAN | 19 | MXG Signal Generator
PSA | Agilent | E4446A | agilent | GPIB/LAN | 18 | PSA Series Spectrum Analyzer
DSO | Agilent | 81204B | agilent | GPIB/LAN | 7 | Digital Sample Oscilloscope
DCA | Agilent | 86100C | agilent | GPIB/LAN | 9 | Digital Communication Analyzer
NA | Agilent | 8510C | agilent | GPIB | 16 | Network Analyzer
PNA | Agilent | E8364B | agilent | GPIB/LAN | 16 | PNA Network Analyzer
LAS | Agilent | 8164A | agilent | GPIB | 17 | Lightwave Mainframe
TDS | Tektronix | TDS220 |  | GPIB |  | Digital Real-time Oscilloscope
ED | Anritsu | MP1762A | agilent | GPIB | 6 | Error Detector
PPG | Anritsu | MP1761B | agilent | GPIB | 8 | Pulse Pattern Generator
LDC | ILX Lightwave | LDC-3724B | agilent | GPIB | 12 | Laser Diode Controller
ESG | Agilent | E4433B | agilent | GPIB | 23 | ESG-D Series Signal Generator
PWS | Agilent | U2002H | agilent | USB |  | Power Sensor
DC | Itech | IT6322 | agilent | ASRL |  | DC Power Supply | 38400
OSA | Advantest | Q8384 | agilent | GPIB | 15 | Optical Spectrum Analyzer | 38400
TDCM | TeraXion | TDCM30 | agilent | ASRL |  | Tunable Dispersion Compensator Module
DMM | Fluke | 8840A | agilent | GPIB | 13 | Digital Multimeter
AFG | Tektronix | AFG320 | tek | GPIB | 1 | Arbitrary Function Generator
PM | Agilent | 437B | agilent | GPIB | 14 | Power Meter
VXIMWSW | Agilent | E1368A | agilent | VXI | 104 | Microwave Switch & Driver Module
VXIDAC | Agilent | E1418A | agilent | VXI | 171 | Digital to Analog Converter
VXIRFM | Agilent | E1472A | agilent | VXI | 188 | RF Multiplexer

## Sheet1
Model | Addr
E8267D | 22
N5183A | 19
E4446A | 18
81204B | 7
86100C | 9
8164A | 17
MP1762A | 6
MP1761B | 8
LDC3724B | 12
E4433B | 23
Q8384 | 15
8840A | 0
AFG320 | 1
437B | 13